MĚŘENÍ TEPLOTY

Заметки докладчика: термометры, сенсоры, точность и коммуникация

Подробная опора для презентации примерно на 20 минут

Это не реферат для чтения слово в слово. Используй текст как шпаргалку: пойми главную мысль, затем объясни её своими словами. На слайде оставляй короткие тезисы, а здесь смотри значения терминов и примеры.

1. Titulní strana — Měření teploty

Главная мысль: Задать тему и маршрут.

Что сказать: «Презентация о том, как измеряют температуру, какие бывают термометры и сенсоры, насколько точны измерения и как данные попадают в электронные устройства».

Связка: Начинаем с температуры как величины из термодинамики, затем переходим к приборам и электронике. На титуле задерживаться не нужно.

# 2. Návaznost na termodynamiku

Главная мысль: Температура — состояниевая величина; тепловое равновесие связывает тему с предыдущими уроками.

Stavová veličina: Состояниевая величина описывает состояние термодинамической системы. Примеры: температура, давление, объём.

Тепловое равновесие: Когда тела находятся в тепловом равновесии, между ними нет результирующего теплообмена, и их температуры равны. Поэтому контактный термометр должен успеть обменяться теплом с объектом.

Единицы: Единица SI — кельвин (K), в быту часто используют °C. Разность 1 K равна разности 1 °C. Перевод: T(K) = t(°C) + 273,15.

# 3. Co vlastně měříme?

Главная мысль: Сенсор обычно реагирует не на «температуру напрямую», а на меняющееся вместе с ней физическое свойство.

Принцип: Температура влияет на объём жидкости, сопротивление, напряжение, размеры материалов и тепловое излучение. Сенсор измеряет такое изменение, а электроника или шкала переводит его в температуру.

Примеры: Pt100: измеряют сопротивление. Термопара: измеряют небольшое напряжение. Инфракрасный термометр: принимает тепловое излучение поверхности.

Цепочка: Температура → физическое изменение → сенсор → сигнал → обработка → значение температуры. Много знаков на дисплее не гарантирует высокую точность.

# 4. Teploměr vs. teplotní senzor

Главная мысль: Различить чувствительный элемент и законченный измерительный прибор.

Senzor: Температурный сенсор — элемент, свойство которого зависит от температуры: термистор, Pt100 или термопара.

Teploměr: Термометр — устройство, которое позволяет получить температуру. Он может включать сенсор, электронику, программный пересчёт и дисплей.

Пример: Голый Pt100 не показывает цифры. Электроника измеряет его сопротивление и преобразует его в °C. Коротко: сенсор — часть системы, термометр — прибор.

# 5. Základní rozdělení teploměrů

Главная мысль: Разделить методы на контактные и бесконтактные.

Контактные: Сенсор соприкасается с объектом или средой и обычно должен приблизиться к их температуре. Примеры: жидкостный, биметаллический, RTD, термистор, термопара.

Бесконтактные: Оценивают температуру по тепловому, обычно инфракрасному, излучению. Пример — пирометр.

Почему много типов: У задач разные требования: диапазон, скорость, точность, цена, безопасность, движется ли объект и можно ли к нему прикоснуться. Универсально лучшего сенсора нет.

# 6. Kapalinový teploměr

Главная мысль: Принцип — тепловое расширение жидкости.

Как работает: При изменении температуры жидкость меняет объём. В узком капилляре изменение видно как движение столбика по шкале.

Ртуть и спирт: Исторически использовали ртуть и окрашенный спирт. Ртуть токсична, поэтому во многих бытовых устройствах её заменили более безопасными вариантами.

Плюсы и минусы: Не нужно питание, конструкция простая. Минусы: хрупкость, ограниченный диапазон, нужно считывать шкалу и ждать установления температуры.

# 7. Bimetalický teploměr

Главная мысль: Разное тепловое расширение двух металлов превращается в движение стрелки.

Биметалл: Две полосы разных металлов соединены. При нагревании они расширяются неодинаково, поэтому вся полоска изгибается.

Механизм: Изгиб передаётся механизму, который поворачивает стрелку. Применяется, например, в духовках, трубопроводах и отопительных системах.

Плюсы и минусы: Прост, прочен и не требует батарейки. Обычно менее точен, чем хороший калиброванный RTD, и может медленнее реагировать.

# 8. RTD — odporový teploměr

Главная мысль: Объяснить датчик сопротивления и Pt100.

RTD: Resistance Temperature Detector — датчик, который измеряет температуру по изменению электрического сопротивления. Часто используется платина.

PRT: Platinum Resistance Thermometer — платиновый термометр сопротивления. Это платиновый вариант сопротивительного термометра; RTD — более широкая категория.

Pt100: Номинальное сопротивление 100 Ω при 0 °C. У Pt1000 аналогично 1000 Ω при 0 °C.

Свойства: RTD ценят за точность, стабильность и повторяемость. Нужна измерительная электроника; цена часто выше простого термистора. Стабильность — мало меняется со временем; повторяемость — близкие результаты при одинаковых условиях.

# 9. Jak funguje Pt100?

Главная мысль: Показать, как сопротивление преобразуется в температуру.

Формула: Приближённо около 0 °C: R(T) ≈ R₀(1 + αT). R₀ — сопротивление при 0 °C, T — температура в °C, α — температурный коэффициент сопротивления.

Коэффициент: Для стандартной платиновой характеристики α ≈ 0,00385 °C⁻¹, численно то же значение можно выразить в K⁻¹. Это приближение, не идеальная формула для любого диапазона.

Пример: У Pt100: 0 °C → 100 Ω; 100 °C → примерно 138,5 Ω. Электроника измеряет сопротивление и переводит его в температуру.

Как измеряют R: Пропускают известный небольшой ток и измеряют напряжение, затем по закону Ома R = U/I находят сопротивление. Ток не должен заметно нагревать сам датчик. Для точных измерений используют стандартные таблицы или уравнения, потому что зависимость не идеально линейна.

# 10. Termistor

Главная мысль: Полупроводниковый резистор, сильно зависящий от температуры.

Термистор: Резистор из материала, сопротивление которого заметно меняется с температурой. Обычно он чувствительнее RTD в своём рабочем диапазоне.

NTC: Negative Temperature Coefficient: при росте температуры сопротивление уменьшается. Часто применяется для измерения температуры.

PTC: Positive Temperature Coefficient: при росте температуры сопротивление увеличивается. Часто применяется для защиты или ограничения тока.

Плюсы и нюанс: Термистор дешёвый, маленький и чувствительный, но характеристика нелинейна. Слишком большой измерительный ток нагревает датчик и искажает результат: это самонагрев.

# 11. RTD vs. termistor

Главная мысль: Оба измеряют сопротивление, но различаются материалом и характеристикой.

Разница: RTD обычно лучше по стабильности и линейности; NTC обычно дешевле и чувствительнее в узком диапазоне.

Точность: Нельзя сказать, что любой RTD точнее любого термистора. Хороший термистор может быть очень точным в узком диапазоне. Важны класс, калибровка, электроника и условия.

Применение: RTD часто используют в промышленности и лабораториях; термисторы — в бытовой электронике, батареях и устройствах, где важны низкая цена и компактность.

Не путать: Чувствительность — насколько сильно меняется сигнал при небольшом изменении температуры. Она не равна точности.

# 12. Termočlánek

Главная мысль: Термопара создаёт термоэлектрическое напряжение при разности температур.

Как работает: Два разных проводника соединены в измерительном спае. При разнице температур между измерительным и опорным соединениями возникает небольшое напряжение.

Малый сигнал: Напряжение обычно измеряется в милливольтах, поэтому нужна подходящая электроника и защита от помех.

Компенсация опорного спая: Чтобы вычислить температуру, прибор должен знать температуру опорного соединения. Это называют компенсацией холодного спая, хотя он не обязан быть буквально холодным.

Плюсы и минусы: Термопары недорогие, прочные, быстрые и подходят для высоких температур. Точность зависит от типа, установки и измерительной электроники.

# 13. Typy termočlánků

Главная мысль: Буквы обозначают разные пары сплавов и разные рабочие диапазоны.

Типы K, J, T, E: K широко используется в промышленности и печах; T — для сравнительно низких температур; J также распространён в промышленности; E обладает высокой чувствительностью.

Типы S, R, B: Благороднометаллические термопары для очень высоких температур и специальных задач; они обычно дороже.

Диапазоны: Значения в таблице ориентировочные: предел зависит от конструкции, толщины проводов, атмосферы и длительности работы. Не нужно зачитывать каждую цифру.

Вывод: Выбирают тип по температуре, среде, требуемой точности, скорости и цене.

# 14. Bezkontaktní měření — infračervený teploměr

Главная мысль: Температура оценивается по инфракрасному излучению поверхности.

Излучение: Любое тело выше абсолютного нуля испускает электромагнитное излучение; при обычных температурах важную роль играет инфракрасная часть спектра.

Как измеряет: Оптика собирает излучение, детектор превращает его в сигнал, электроника вычисляет температуру поверхности.

Эмиссивность: Эмиссивность — способность поверхности излучать тепло относительно идеального излучателя. Блестящий металл может отражать окружающее излучение и давать ошибку.

Ограничения: Обычно измеряется поверхность, не внутренняя температура. Важны свойства поверхности, расстояние, размер измерительного пятна, пар и пыль.

Применение: Горячие, движущиеся или опасные для касания объекты.

# 15. Co znamená přesnost?

Главная мысль: Разделить точность, разрешение, повторяемость и неопределённость.

Точность: В обычной речи — близость результата к истинному или принятому опорному значению. На практике прибор также описывают погрешностью и неопределённостью.

Разрешение: Минимальный шаг отображения. Показание 23,47 °C может иметь разрешение 0,01 °C, но это не доказывает, что температура верна до сотых.

Пример: Если истинная температура 24,0 °C, а прибор показывает 23,5 °C, ошибка равна −0,5 °C, даже если дисплей показывает десятые.

Повторяемость: Насколько близки повторные измерения в одинаковых условиях. Повторяемые показания могут быть систематически неверными.

Неопределённость: Оценка сомнения в результате с учётом известных источников вариации.

Гистерезис и дрейф: Гистерезис: показание зависит от того, нагревали или охлаждали датчик. Дрейф: характеристики постепенно меняются со временем.

# 16. Co ovlivňuje přesnost měření?

Главная мысль: Итог зависит от сенсора, установки, среды и электроники.

Сенсор и установка: На результат влияют производственный допуск, нелинейность, дрейф, плохой контакт и неправильное расположение. Датчик может измерять температуру собственного корпуса, а не объекта.

Среда: Воздушный поток, излучение соседних горячих деталей, вибрации и электромагнитные помехи способны искажать показание.

Электроника: Шум, точность усилителя и опорного напряжения, ошибки преобразования сигнала также влияют на результат.

ADC: Analog-to-Digital Converter — аналого-цифровой преобразователь. Превращает аналоговое напряжение в цифровое число, которое обрабатывает микроконтроллер или компьютер.

Самонагрев: Измерительный ток может нагреть резистивный датчик. Хороший сенсор бесполезен, если неправильно смонтирован или подключён.

# 17. Kalibrace

Главная мысль: Калибровка сравнивает показания с опорным значением.

Определение: Калибровка — сравнение прибора с эталоном при заданных условиях, чтобы определить соотношение между показанием и опорным значением.

Пример: Эталон показывает 100,00 °C, проверяемый термометр — 100,8 °C. Разница показания составляет +0,8 °C.

Калибровка vs. регулировка: Калибровка выявляет и документирует отличие. Регулировка — изменение прибора, чтобы уменьшить ошибку. Это разные процедуры.

Зачем: Нужна там, где результат важен: лаборатории, производство, медицина и контроль технологических процессов.

# 18. Které senzory jsou nejpoužívanější?

Главная мысль: Показать статистику, но не выдавать старые данные за актуальные.

Данные: В обзоре, опубликованном в 2017 году и цитируемом NIST, приводились доли рынка: термопары 25,7 %, RTD 23,6 %, термисторы 18,9 %, интегральные датчики 15,4 %, инфракрасные 8,1 %, оптические 4,4 %, биметаллические 3,9 %.

Оговорка: Это данные конкретного исследования 2017 года, а не точная статистика 2026 года и не доля всех термометров в быту. Результат зависит от того, как исследование определяло рынок.

Вывод: Популярность не означает, что тип лучший для каждой задачи. Разные датчики выигрывают по цене, диапазону, скорости и точности.

# 19. Jak se signál ze senzoru dostane k zařízení?

Главная мысль: Путь от физического изменения до числа на дисплее.

Цепочка: Температура меняет свойство сенсора. Он даёт сопротивление, напряжение, ток или цифровые данные. Электроника измеряет сигнал, обрабатывает его и получает температуру.

Усилитель: Малый сигнал, например от термопары, усиливают, чтобы его было проще измерить.

ADC: Преобразует аналоговое напряжение в цифровое число.

MCU: Microcontroller Unit — микроконтроллер, небольшой компьютер на одном чипе. Он считывает датчики, выполняет программу и может управлять выходами.

PLC: Programmable Logic Controller — промышленный программируемый логический контроллер для датчиков, двигателей, клапанов и автоматизации.

Важно: Аналоговому сенсору может потребоваться внешний ADC. Цифровой сенсор часто уже содержит электронику преобразования.

# 20. Komunikace se senzorem

Главная мысль: Аналоговый сигнал и цифровые протоколы; различать физическое соединение и формат данных.

0–10 V: Аналоговое значение передаётся уровнем напряжения. Просто, но помехи и падение напряжения могут влиять на результат.

4–20 mA: Промышленная токовая петля. Часто 4 mA соответствует нижнему пределу шкалы, 20 mA — верхнему. Ток около нуля может указывать на обрыв. Хорошо подходит для длинных промышленных кабелей.

I²C: Короткая цифровая шина: SDA передаёт данные, SCL — тактовые импульсы. Несколько совместимых микросхем могут подключаться к одной шине и различаться адресами.

SPI: Быстрый последовательный интерфейс, обычно с тактовой линией, линиями данных и выбором устройства. Часто требует больше сигнальных линий, чем I²C.

1-Wire: Протокол, известный по датчику DS18B20. Использует одну линию данных плюс общий провод; питание иногда подаётся отдельно, иногда возможно паразитное питание. «Один провод» не означает, что физически больше соединений не нужно.

UART: Последовательный интерфейс с передачей и приёмом, обычно TX и RX плюс общий провод. Сам по себе не определяет полноценный формат промышленной сети.

RS-485: Электрический стандарт физического уровня. Передаёт биты дифференциальным сигналом по паре проводов, устойчивой к помехам и подходящей для длинных линий и нескольких устройств.

Modbus: Протокол сообщений: задаёт, как устройства запрашивают и передают значения, например температуру в регистрах. Modbus RTU часто работает поверх RS-485. RS-485 — как передать биты электрически; Modbus — что эти биты означают.

# 21. Příklad: teplotní senzor v reálném zařízení

Главная мысль: Пример полной измерительно-управляющей системы.

DS18B20: Цифровой температурный датчик: внутри есть сенсор и электроника, а значение передаётся по 1-Wire. Микроконтроллеру не нужно напрямую измерять сопротивление элемента.

MCU и логирование: Микроконтроллер получает результат, сравнивает его с порогом и может записывать данные с датой/временем. Такая запись называется логированием.

Пример управления: При температуре выше 80 °C система может включить вентилятор, а выше 100 °C — подать тревогу. Это условный пример: реальные пределы задаются спецификацией оборудования.

Главная мысль: Система выполняет цепочку: измерить → обработать → принять решение → выполнить действие.

# 22. Jaký senzor vybrat?

Главная мысль: Выбор начинается с требований задачи.

Сначала определить: Минимальную и максимальную температуру, точность, скорость реакции, цену, среду, способ монтажа и доступную электронику.

Типовые варианты: RTD/PRT — точность и стабильность; термистор — низкая цена и высокая чувствительность в узком диапазоне; термопара — высокие температуры и широкий диапазон; IR — измерение без контакта.

Вывод: Не существует единственного лучшего сенсора. Лучший — тот, который соответствует конкретным условиям.

# 23. Shrnutí

Главная мысль: Свести презентацию к нескольким основным выводам.

Главные идеи: Температура — состояниевая величина. Сенсоры используют разные физические принципы. Точность зависит от датчика, установки, электроники и калибровки. Сигнал может быть аналоговым или цифровым.

Финальная формулировка: «Температура превращается в измеримый сигнал, затем электроника переводит его в число, которое можно использовать для контроля и управления».

# 24. Děkuji za pozornost

Главная мысль: Завершить и дать аудитории возможность задать вопросы.

Что сказать: „Děkuji za pozornost. Máte nějaké otázky?“ — «Спасибо за внимание. Есть вопросы?»

Если не знаешь ответа: Не выдумывай. Объясни принцип, который знаешь, и честно обозначь, какая техническая деталь тебе неизвестна. После фразы сделай паузу.

# Мини-словарь терминов

ADC — Аналого-цифровой преобразователь: превращает аналоговый электрический сигнал в цифровое число.

MCU — Микроконтроллер — небольшой компьютер на одном чипе для чтения датчиков и управления устройствами.

PLC — Промышленный программируемый логический контроллер.

RTD — Датчик температуры на основе изменения электрического сопротивления.

PRT — Платиновый термометр сопротивления.

Pt100 — Платиновый датчик с номинальным сопротивлением 100 Ω при 0 °C.

NTC / PTC — NTC: сопротивление падает при нагреве; PTC: сопротивление растёт при нагреве.

I²C — Короткая цифровая шина с линиями данных SDA и тактового сигнала SCL.

SPI — Последовательный цифровой интерфейс, часто быстрый, с несколькими сигнальными линиями.

1-Wire — Протокол с одной линией данных плюс общий провод; пример — DS18B20.

UART — Последовательный интерфейс, обычно с линиями TX и RX.

RS-485 — Электрический стандарт передачи по дифференциальной паре, устойчивой к помехам.

Modbus — Протокол обмена сообщениями между устройствами; Modbus RTU часто работает поверх RS-485.

Эмиссивность — Способность поверхности излучать тепловую энергию относительно идеального излучателя.

Калибровка — Сравнение показаний с опорным значением для определения их соотношения.

Разрешение — Минимальный шаг, который прибор отображает или различает. Не равно точности.

Неопределённость — Оценка сомнения в результате измерения с учётом источников вариации.

Дрейф — Постепенное изменение характеристик датчика со временем.

Гистерезис — Зависимость показания при одной температуре от предыдущего нагрева или охлаждения.

Логирование — Запись измерений, часто с отметками даты и времени.

# Вопросы, которые могут задать

Почему Pt100 имеет 100 Ω при 0 °C?

Это номинал стандартизованного платинового датчика; число 100 обозначает сопротивление при 0 °C.

Почему термопаре нужна опорная температура?

Термоэлектрическое напряжение зависит от разности температур измерительного и опорного соединений.

Точность и разрешение — одно и то же?

Нет. Разрешение — шаг отображения; точность — близость результата к опорному значению.

RS-485 и Modbus — одно и то же?

Нет. RS-485 описывает электрическую передачу битов, Modbus — формат и смысл сообщений.

Почему IR-термометр может ошибаться на блестящем металле?

Поверхность может отражать окружающее излучение и иметь другую эмиссивность, поэтому оценка температуры поверхности становится сложнее.

Какой сенсор самый точный?

Универсального ответа нет. Для точных стабильных измерений часто используют платиновые PRT/RTD, но итог зависит от класса, диапазона, калибровки и условий.

# Памятка перед выступлением

- Не читай заметки слово в слово: используй их, чтобы объяснить слайд своими словами.

- На обзорных слайдах говори 30–45 секунд; на Pt100, точности и коммуникации можно задержаться на 1–1,5 минуты.

- Статистика популярности относится к исследованию 2017 года, а не к 2026 году.

- Диапазоны термопар ориентировочные и зависят от типа и условий.

- Формула Pt100 с α — приближение; для точного измерения используют стандартные характеристики.

- Логика всей презентации: температура → физическое свойство → сенсор → сигнал → обработка → показание или управление.